## Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

## ul. Ogrodowa 16

## 14-300 Morąg

## fax. 89 757 43 76

Pismo: MBP.271.1.2012/2	 Morąg dnia: 2012-04-12

WSZYSCY WYKONWCY

# O D P O W I E D Ź  Nr 1

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-04-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba                         o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi jedynie wyposażenie ujęte w przedmiarach robót.

Pytanie 2

W poz. 36 przedmiaru na roboty w wypożyczalni dla dorosłych ujęto dostawę i montaż systemu zawieszeń obrazów na szynach aluminiowych.

Proszę o bardziej precyzyjne informacje dotyczące tego systemu - przykładowy producent, model, wymiary itp.

Pytanie 3

W poz. 61 przedmiaru na roboty w oddziale dla dzieci ujęto zakup i montaż rolet skrzynkowych. Proszę o informację, czy chodzi o rolety wewnętrzne na okna  o wymiarach 263/200cm?

Pytanie 4

Proszę o podanie parametrów i typu kamer do instalacji monitoringu w ilości 4 szt.. które opisuje rys. E-13 w dokumentacji instalacji elektrycznej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedzi:

Ad.1

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie ujęte w przedmiarach robót,             treści  SIWZ oraz dokumentacji projektowej (poza wyposażeniem w meble i regały, które będą przedmiotem oddzielnego zamówienia).

Ad.2

Aluminiowe szyny montowane mają być na ścianach na określonej przez Zamawiającego wysokości wraz z linkami, do których przymocowane będą haczyki. Obrazy mają wisieć na nylonowych lub stalowych linkach. Szyna aluminiowa o wysokości 25mm do 32mm                       i grubości 9mm do 11mm w kolorze białym lub srebrnym (kolor do uzgodnienia                           z Zamawiającym).

Zamawiający nie może sugerować producenta systemu zawieszeń, zatem należy dobrać model którego w/w parametry są zachowane.

Ad.3

Tak. Chodzi o rolety wewnętrzne.

Ad.4

Parametry kamer nie gorsze od:

| Przetwornik | 1/4" CMOS, 1.3 Mpix |
| --- | --- |
| Ilość strumieni wideo | 4 |
| Kompresja | H.264, MPEG4, MJPEG |
| Rozdzielczość | 1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240 |
| Transmisja sieciowa | maks. 15 kl./s dla 1280x1024 maks. 30 kl./s dla 640x480 |
| Czułość | 0.5Lux |
| Obiektyw | CS, Auto-Iris DC |
| Elektroniczna migawka | 1~1/17780 sek. |
| Dzień / Noc | Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Wejścia/wyjścia audio | 1/1 |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/2 |
| Analogowe wyjście video | gniazdo RCA |
| Interfejs Ethernet | 10/100BaseTX |
| Zapis lokalny | nie wymagany, ewentualnie SD/SDHC |
| Dodatkowe funkcje | webserwer, e-mail, SMB, FTP, NTP, RTP/RTSP, DDNS, 2.5G/3GPP |
| Wymiary | 110-115 x 62-64 x 50-56mm |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) |

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający