Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

ul. Ogrodowa 16

14 – 300 Morąg

Znak sprawy: MBP 1/5/2009	 Morąg dnia: 2009-03-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-03-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, dotyczący instalacji sieci elektrycznej, komputerowej, instalacji telefonicznej i instalacji sieci monitoringu oraz robót budowlanych i rozbiórkowych w CZYTELNI DLA DOROSŁYCH w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.Zasilanie kamer: w kosztorysie jest 9 mb - wg rysunku powinno być 45 mb.

2.Brak w kosztorysie pozycji osłony na przewody typu YDY układane w ścianach     K-G (peschel).

3.Gdzie ma być zainstalowany serwer, brak rysunku, co uniemoż1iwia wyliczenie ilości przewodu?

4.Czy montujemy szafę rakową + panel krosowy, czy zostawiamy po 3m zapasu bez podłączenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1.       Do zasilania i przesyłu danych 2 kamer w czytelni służą kable UTP, które wliczoną są już w ogólną ilość wszystkich przewodów typu UTP i uwzględnia to obmiar (poz. 26, poz. 32, poz. 33). Natomiast ilość metrów bieżących kabli FTP potrzebnych dla podłączenia kamery na zewnątrz budynku zsumowana jest w poz. 27, poz. 34 i poz. 35 obmiaru.

2.       Osłony na przewody układane w ścianach K-G są już doliczone w ogólnej ilości rur (oraz puszek). Proszę jednak o uwzględnienie w cenie ofertowej zapasu osłon na długości 4mb.

3.       Serwer będzie zainstalowany w Gabinecie Instrukcyjno-Metodycznym tj. 2 m od drzwi wejściowych, przy ściance działowej między Gabinetem a Czytelnią.

4.       Zostawiamy po 3m zapasu bez podłączenia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Elżbieta  Dziubińska