Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

ul. Ogrodowa 16

14 – 300 Morąg

Znak sprawy: MBP 1/5/2009	 Morąg dnia: 2009-03-25

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, dotyczący instalacji sieci elektrycznej, komputerowej, instalacji telefonicznej i instalacji sieci monitoringu oraz robót budowlanych i rozbiórkowych w CZYTELNI DLA DOROSŁYCH w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.Nie ma wytycznych co do istniejącej instalacji telefonicznej, która ma nadal

funkcjonować po remoncie.

2.Nie ma również wzmianki o instalacji systemu monitoringu, a nie przypuszczamy aby z niej zrezygnowano.

3.Czy w przypadku kabla nowego przyłącza telefonicznego nie chodzi o kabel YTKSY 5x2x0,5, a kabli do gniazd telefonicznych o kabel YTKSY 2x2x0,5?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1.       W budynku biblioteki istnieje instalacja telefoniczna oparta na centralce.                       W czytelni znajduje się linia wewnętrzna centrali oraz linia z centralki do operatora telefonicznego. W czasie remontu należy zdemontować linie wewnętrzne Czytelni. Natomiast linia zewnętrzna musi być podłączona w trakcie remontu, aby biblioteka mogła wykonywać połączenia telefoniczne i mieć dostęp do Internetu.

2.       Istniejącą instalację alarmową (np. czujniki itp.) należy zdemontować i po remoncie ponownie zainstalować.

3.      W projekcie, w przypadku kabla nowego przyłącza telefonicznego przyjęty jest kabel YTKSY 2x4x0,5 i taki należy przyjąć do wyceny. Jednakże nie będzie błędem jeżeli Wykonawca przyjmie kabel YTKSY 5x2x0,5 i taki zastanie zastosowany                 w pracach instalacyjnych. Natomiast kable do gniazd telefonicznych należy przyjąć takie jakie są w projekcie czyli YTKSY 4x0,5.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Elżbieta  Dziubińska