## Załącznik nr 1a do SIWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik 2 do Zaproszenia 22/PP/2015
Pakiet nr 1. Igły do skleroterapii, szczotki do czyszczenia endoskopów.
Lp. | Asortyment |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Igła do sklero terapii jednorazowego użytku, gastroskopowe dł. 180cm, średnica narzędzia 2,3mm, dł. igły 4mm(opakowanie x 5sztuk) sterylne |  | opak. | 1
2. | Igła do sklero terapii jednorazowego użytku, gastroskopowe dł. 180cm, średnica narzędzia 2,3mm, dł. igły 6mm(opakowanie x 5sztuk) sterylne |  | opak. | 4
3. | Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów, jednokierunkowa teflonowa włosie potrójne, średnica zewnętrzna włosia 6,0 mm, długość całkowita 210cm jednorazowego użytku. |  | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 2. Sprzęt ortopedyczny.
Lp. | Asortyment |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Kołnierz ortopedyczny Schantza miękki wykonany z pianki poliuretanowej pokrytej bawełnianym materiałem zapinanym na rzep. Wysokość kołnierza 8-10cm. Rozmiary: S,M,L,XL |  | szt. | 5
2. | Kołnierz sztywny typu Campa wykonany z pianki poliuretanowej wysokość kołnierza 8,25cm obydwie części kołnierza łączone dzięki paskowi samo przyczepnemu. Rozmiary:S,M,L,XL,
| a | z otworem | szt. | 5
| b | bez otworu | szt. | 5
3. | Temblak- wykonany z włókniny polipropylenowej Podtrzymuje rękę w zgiętej pozycji. Szeroki pas podtrzymujący zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru na całej długości pleców, a jednocześnie umożliwia regulację wysokości podtrzymania. Rozmiary:S,M,L,XL |  | szt. | 8
4. | Wałek ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej. Pokrowiec wykonany z tkaniny zmywalnej. Rozmiar: średnica 10-20cm długość 50cm |  | szt. | 3
5. | Szyna ortopedyczna aluminiowa z wykładziną z gąbki. Rozmiary:
| a | 200x20mm | szt. | 50
| b | 260x20mm | szt. | 100
| c | 460x13mm | szt. | 100
| d | 460x20mm | szt. | 100
6. | Esy do podwieszek rehabilitacyjnych rozmiar 7cm x 3,2cm |  | szt. | 6
7. | Drabinka rehabilitacyjna sznurowa całkowita szerokość 30cm, szerokość między wplecionym sznurkiem 25cm ,długość między szczeblami 25cm |  | szt. | 4
8. | Podwieszka rehabilitacyjna pod miednicę rozmiar 70 x 22cm |  | szt. | 2
9. | Linka do podwieszek ( 1 karabinek linka o długości 96cm ) |  | szt. | 4
10. | Podwieszka dwu stawowa do ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonana z taśmy o szerokości 4cm , regulacja wysokości podwieszki ,oraz podkładki przeciw uciskowe |  | szt. | 2
11. | Półwałek ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej. Pokrowiec wykonany z tkaniny zmywalnej. Rozmiar wysokość 10cm długość 42cm szerokość 20cm |  | szt. | 2
12. | Wałek ortopedyczny - pokrowiec nieprzemakalny łatwy do dezynfekcji
| a | 13 x 40 | szt. | 1
| b | 15 x 50 | szt. | 1
13. | Krążki - pokrowce nieprzemakalne łatwe do dezynfekcji
| a | średnica - 15 cm, grubość-5 cm, średnica otworu wewnętrznego- 6cm | szt. | 2
| b | średnica- 40 cm, grubość - 8cm, średnica otworu wewnętrznego - 14 cm | szt. | 1
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet Nr 3. Asortyment do wiertarki szybkoobrotowej MIKROSPEGD WNI firmy Aesculap rok produkcji 2010.
Lp. | Asortyment |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Zestaw węży ( jednorazowego użytku sterylne) składający się z adaptera do dysz rozpylających kolec do mikrosilników. |  | szt. | 10
2. | Dysza płucząca jednorazowa sterylna do prostnicy Hi-LINE XS znakowanie 2 pierścienie |  | szt. | 6
3. | Dysza płucząca jednorazowa sterylna do kątnicy XI-LINE XS znakowanie 2 pierścienie |  | szt. | 6
4. | Olej do konserwacji narzędzi chirurgicznych w sprayu 300 ml nie zawierający silikonu . |  | szt. | 10
5. | Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych w sprayu 300 ml nie zawierający silikonu. |  | szt. | 2
6. | Szczotki do czyszczenia instrumentarium laparoskopowego:
| a | fi. 3,7 mm długość 550 mm x 6 sztuk | opak. | 1
| b | fi. 10 mm długość 550 mm x 6 sztuk | opak. | 1
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Pakiet nr 4. Osprzęt laparoskopii.
Lp. | Asortyment |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto zł. | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN | Producent, ilość w opak. handl. | Nazwa, nr katalogowy
1. | Dren do insuflatora, silikonowy dł. min. 3m autoklawowalny |  | szt. | 1
2. | Sterownik instrumentu S/P z drenem |  | szt. | 2
3. | Komplet drenów S/P (niebieski + czerwony) autoklawowalny do pompy SURGIPUMP |  | szt. | 1
4. | Uszczelki zewnętrzne do trokara 11mm "bezpiecznego" dł. 120mm XION |  | szt. | 6
5. | Uszczelki zewnętrzne do trokara 5,5mm dł. 120mm XION |  | szt. | 6
6. | Uszczelki wewnętrzne do płaszcza trokara magnetycznego 5,5mm dł.120mm z zaworem do gazu. XION |  | szt. | 1
7. | Uszczelki wewnętrzne do płaszcza trokara magnetycznego 11mm dł.120mm z zaworem do gazu. XION |  | szt. | 1
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0